Україна

Кам’янка-БузькА районнА державнА адміністрація

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

26 лютого 2014 року                               м. Кам’янка-Бузька                     № 82/02-08/14

| Про економію державних коштів на утримання райдержадміністрації |  |  |
| --- | --- | --- |

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 943 «Про економію державних коштів» та враховуючи лист Львівської обласної державної адміністрації від 14.02.2014 №5/33-832/0/2-14/4-8:

- Затвердити план заходів з економії державних коштів на 2014 рік, щодо економного та раціонального використання коштів державних коштів, що додається.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Л.Височанську.

Голова                                                                                           П.О.ЗАМУЛА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

голови райдержадміністрації

від  26.02.2014 №82/02-08/14

План

заходів з економії державних коштів на 2014 рік

| № п/п | Зміст заходу | Техніко-економічне обґрунтування. | Очікувана економія енергоресурсів на рік (т.у.п. або 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення гідрохімічного очищення системи опалення будівлі | Зменшення бюджетних витрат | 30% |
| 2. | Обладнання котельні сучасними системами водопідготовки, противонакипів і противокорозії | Зменшення бюджетних витрат | 10% |
| 3. | Утеплення стелі останнього поверху та підлоги першого поверху | Скорочення енергоспоживання | 15% |
| 4. | Заміна ламп розжарювання на енергозаощаджувальні джерела світла-компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ) | Скорочення енергоспоживання | 30-50% |
| 5. | Отеплення вікон у кабінетах | Скорочення енергоспоживання | 25% |
| 6. | Економне використання комп’ютерної та копіювальної техніки | Скорочення енергоспоживання | 15% |
| 7. | Проведення постійного моніторингу енергозбереження та енергоспоживання, ефективності впровадження заходів з енергозбереження | Без моніторингу неможливо досягти економії | /-/ |
| 8. | Перехід на теплопостачання | Скорочення енергоспоживання | 40% |

Заступник голови райдержадміністрації                                            О.Литвин